**BẢNG BÁO GIÁ**

Ngày: 07 / 01 / 20…

Số: L200101 /DLHCM/01

**Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG**

**Tel:**

**Mail:**

**Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật VIỆT NGUYỄN** xin trân trọng gởi đến **Quý khách hàng** bảng báo giá các thiết bị như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã/**  **Code** | **TÊN THIẾT BỊ**  **/ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT** | **SL** | **ĐVT** | **ĐƠN GIÁ**  **(VNĐ)** | **THÀNH TIỀN**  **(VNĐ)** |
| **1** | **Halo VIS-10** | **Máy quang phổ khả kiến VIS**  **Model: Halo VIS-10**  **Hãng sản xuất: DYNAMICA – Anh**  **Xuất xứ: Châu Á**  **1. Tính năng kỹ thuật:**   * Máy quang phổ VIS Halo Vis-10 được thiết kế với độ chính xác và hệ thống quang học có hiệu suất cao. * Chức năng tự kiểm tra: để đảm bảo thiết bị đạt hiệu suất cao, Halo Vis-10 được trang bị chức năng tự kiểm tra các chức năng khi bắt đầu khởi động máy.   **2. Thông số kỹ thuật:**   * Hệ thống quang học một chùm tia sử dụng nhiễu xạ lõm cho kết quản hanh hơn và chính xác hơn. * Khoảng bước sóng: 330 ~ 999nm * Độ chính xác bước sóng: ± 1nm * Độ rộng khe phổ: 5nm * Ánh sang lạc: 0.5%T (360nm NaNO2) * Dải quang học: -0.17 ~ 2% T: 0% ~ 150% * Tốc độ quét của bước sóng: 60 – 800 nm / phút * Độ phẳng đường nền: ±0.005 Abs * Độ nhiễu: 0.2%T (500nm, 0%T) / 0.5%T (500nm,0%T) * Nguồn sáng: đèn Tungsten – Halogen * Dertector: Silicon Photodiode * Màn hình: Back-lit LCD 89 (W) x 89 (H) mm * Kích thước: 400 W x 360 D x 180 H mm * Khối lượng máy: 15 kg * Nguồn điện: 220V/50Hz   **3. Cung cấp bao gồm:**   * Máy chính Halo Vis-10 * Giá giữ cuvet * 02 cuvet thủy tinh * Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt |  |  | Kết quả hình ảnh cho Halo VIS-10 |  |
| **2** | **Halo SB-10** | **Máy quang phổ UVVIS 01 chùm tia**  **Model: Halo SB-10**  **Hãng sản xuất: DYNAMICA – Anh**  **Xuất xứ: Châu Á**  **1. Tính năng kỹ thuật:**   * Chức năng Validation với bộ nhớ trong lưu 200 đường cong chuẩn * Chức năng điều khiển trên thân máy hoặc qua PC với phần mềm * Bộ Holder chuẩn cho 4 vị trí * Hiển thị kết quả: Back-lit LCD (94 (W) x 70 (H) mm * Hệ quang học :  **Một chùm tia** * Dải bước sóng : **190 đến 1,100nm** * Độ rộng phổ : **2nm** * Ánh sáng lạc : < = 0.05%T (220nm cho Nal, 340nm cho NaNO2) * Độ chính xác bước sóng : +/-0.5nm * Khoảng trắc quang: * Abs: -3 đến + 3 * %T: 0 - 300% T * Có thể chuyển đổi đơn vị đo: Abs, %T, E(S) * Độ ổn định đường nền: 0.002Abs/h (tại 500nm) - Nguồn sáng : Đèn Tungsen và Deuterium * Thay đổi nguồn sáng tự động tại 340nm * Detector: silicon photodiot * Kích thước : 370(W) x 550 (D) x 265 (H) mm, 20kg * Nguồn: 110-200V AC , 50/60Hz, 200VA   **3. Cung cấp bao gồm:**   * Máy chính kèm bộ Holder chuẩn 04 vị trí * Cáp kết nối máy tính * Phần mềm UV Detection cho PC * 02 Cuvét thạch anh (Pathlength of the quartz cells) * 02 Cuvet thủy tinh * **Máy tính, máy in** * Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt | **01** | **Bộ** |  |  |
| **3** | **Halo DB-20** | **Máy quang phổ UVVIS 02 chùm tia, khe phổ 1.5nm, màn hình LCD**  **Model: Halo DB-20**  **Hãng sản xuất: DYNAMICA – Anh**  **Xuất xứ: Châu Á**  **1. Tính năng kỹ thuật:**   * Máy quang phổ UVVIS Halo DB-20 loại hai chùm tia hiệu năng cao, * đo đồng thời mẫu phân tích và mẫu so sánh, đảm bảo độ ổn định, độ chính xác, cũng như độ lặp lại của kết quả đo * Độ rộng khe phổ 1.5nm của Halo DB-20 đáp ứng các Tiêu chuẩn dược điển Châu Âu (European Pharmacopoeia standards) * Halo DB-20 được trang bị sẵn với nhiều chức năng đo khác nhau, nhằm đáp ứng đa dạng các yêu cầu phân tích: * Chức năng đo quang: phân tích định lượng hiệu quả với chế độ đo độ hấp thụ (A) hoặc độ truyền quang (T). Lưa chọn đo đồng thời tại 1 đến 6 bước sóng khác nhau (xác định tỷ lệ nucleic acid/protein A260/A280) và cài đặt đường cong chuẩn lên tới 20 điểm với các dụng dịch chuẩn nồng độ khác nhau. * Quét thời gian thực: phân tích động học theo thời gian từ 1 phút đến > 27 giờ. * Quét bước sóng: quét toàn phổ từ 190 đến 1100nm với 8 tốc độ được thiết lập sẵn từ 10nm/phút đên 3600nm/phút. Dữ liệu quét được hiển thị dạng đồ thị hay bảng dữ liệu, tìm các giá trị peak âm/ peak dương. * Nguồn sáng sử dụng đèn halogen và đèn D2, có thể lựa chọn bước sóng đổi đèn trong khoảng từ 325 đến 370nm. * Màn hình tinh thể lỏng (LCD) rộng 165 x 122mm với đèn nền có thể điều chỉnh, cho phép hiển thị rõ ràng thông số đo, bảng kết quả phân tích, cũng như đồ thị. * Halo DB-20 được trang bị chức năng GLP/GMP cho phép tự đánh giá hiệu năng của thiết bị như: độ chính xác bước sóng, độ lặp lại bước sóng, độ rộng khe phổ, độ phẳng đường nền, độ ổn định đường nền, độ nhiễm. Thiết bị sẽ tự đánh giá đạt/không đạt và in báo cáo kết quả đánh giá. * Cho phép lưu trên máy 20 chương trình hoạt động và 10 bộ dữ liệu kết quả phân tích. * Halo DB-20 có thể hoạt động độc lập hoặc điều khiển qua máy vi tính PC thông qua phần mềm UV Detective. * Phụ kiện lựa chọn thêm: * Rectangular Long-Path Cuvette Holder DB-20-RLPH * Cylindrical Long-Path Cuvette Holder DB-20-CLPH * Thermostatic Cuvette Holder (includes Tubing) DB-20-TCH * Manual 5-Cuvette Holder/Changer DB-20-FCC * Auto 6-Cuvette Holder/Changer with Temperature Control and Stirrer DB-20-SCCT * Auto 6-Cuvette Holder/Changer without Temperature Control and Stirrer DB-20-SCC * Micro-cuvette Holder\* DB-20-MCH * Micro-cuvette - Quartz: 50μl / 10mm Optical Pathlength\* MC-50 * Auto Sample Sipper with Temperature Control\* DB-20-SST * Auto Sample Sipper without Temperature Control\* DB-20-SS * Micro Flow Cuvette Holder\* DB-20-MFH * Glass Sample Holder DB-20-GSH * Film Sample Holder DB-20-FSH * UV Detective Software UVDS-08-0   **2. Thông số kỹ thuật:**   * Hệ quang học: cách tử nhiễu xạ lõm / hai chùm tia. * Khoảng bước sóng: 190 ~ 1100 nm * Độ rộng khe phổ: 1.5 nm * Ánh sáng lạc: ≤ 0.05% (220nm Nal, 340 NaNO2) * Độ chính xác bước sóng: ± 0.3 nm * Khoảng đo quang phổ: * Độ hấp thụ (A): - 3 ~ +3 * Độ truyền quang (%T): 0% ~ 300%T * Đo nồng độ: 0.000 ~ 9.999 * Tốc độ quét của bước sóng: 10, 100, 200, 400, 800, 1200, 2400, 3600 nm/phút * Độ ổn định đường nền: 0.0003 Abs/giờ (500nm, sau 2 giờ) * Độ nhiễm: 0.0003 Abs (500nm) * Nguồn sáng: đèn Tungsten Halogen và Deuterium * Chuyển nguồn sáng: tự động chuyển đổi lựa chọn từ 325 nm ~ 370 nm. * Detector: Silicon Photodiode * Màn hình: Back-lit LCD 165(W) x 122(H) mm * Kích thước (WxDxH) mm: 505 x 705 x 225 * Khối lượng máy: 29 kg * Nguồn điện: 220V / 50Hz   **3. Cung cấp bao gồm:**   * Máy quang phổ UVVIS 02 chùm tia, khe phổ 1.5nm Halo DB-20 * Rectangular Long-Path Cuvette Holder cho các cuvet 10,20, 30, 40, 50 & 100 mm * 02 Cuvét thạch anh (Pathlength of the quartz cells) * 02 Cuvet thủy tinh * Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt | **01** | **Bộ** | Kết quả hình ảnh cho Halo DB-20 |  |
| **4** | **Halo DB-20S** | **Máy quang phổ UVVIS 02 chùm tia, khe phổ 1nm, màn hình LCD**  **Model: Halo DB-20S**  **Hãng sản xuất: DYNAMICA – Anh**  **Xuất xứ: Châu Á**  **1. Tính năng kỹ thuật:**   * Máy quang phổ UVVIS Halo DB-20S loại hai chùm tia hiệu năng cao, * đo đồng thời mẫu phân tích và mẫu so sánh, đảm bảo độ ổn định, độ chính xác, cũng như độ lặp lại của kết quả đo * Độ rộng khe phổ 1nm của Halo DB-20S đáp ứng các Tiêu chuẩn dược điển Châu Âu (European Pharmacopoeia standards) * Halo DB-20 được trang bị sẵn với nhiều chức năng đo khác nhau, nhằm đáp ứng đa dạng các yêu cầu phân tích: * Chức năng đo quang: phân tích định lượng hiệu quả với chế độ đo độ hấp thụ (A) hoặc độ truyền quang (T). Lưa chọn đo đồng thời tại 1 đến 6 bước sóng khác nhau (xác định tỷ lệ nucleic acid/protein A260/A280) và cài đặt đường cong chuẩn lên tới 20 điểm với các dụng dịch chuẩn nồng độ khác nhau. * Quét thời gian thực: phân tích động học theo thời gian từ 1 phút đến > 27 giờ. * Quét bước sóng: quét toàn phổ từ 190 đến 1100nm với 8 tốc độ được thiết lập sẵn từ 10nm/phút đên 3600nm/phút. Dữ liệu quét được hiển thị dạng đồ thị hay bảng dữ liệu, tìm các giá trị peak âm/ peak dương. * Nguồn sáng sử dụng đèn halogen và đèn D2, có thể lựa chọn bước sóng đổi đèn trong khoảng từ 325 đến 370nm. * Màn hình tinh thể lỏng (LCD) rộng 165 x 122mm với đèn nền có thể điều chỉnh, cho phép hiển thị rõ ràng thông số đo, bảng kết quả phân tích, cũng như đồ thị. * Halo DB-20S được trang bị chức năng GLP/GMP cho phép tự đánh giá hiệu năng của thiết bị như: độ chính xác bước sóng, độ lặp lại bước sóng, độ rộng khe phổ, độ phẳng đường nền, độ ổn định đường nền, độ nhiễm. Thiết bị sẽ tự đánh giá đạt/không đạt và in báo cáo kết quả đánh giá. * Cho phép lưu trên máy 20 chương trình hoạt động và 10 bộ dữ liệu kết quả phân tích. * Halo DB-20S có thể hoạt động độc lập hoặc điều khiển qua máy vi tính PC thông qua phần mềm UV Detective. * Phụ kiện lựa chọn thêm: * Rectangular Long-Path Cuvette Holder DB-20-RLPH * Cylindrical Long-Path Cuvette Holder DB-20-CLPH * Thermostatic Cuvette Holder (includes Tubing) DB-20-TCH * Manual 5-Cuvette Holder/Changer DB-20-FCC * Auto 6-Cuvette Holder/Changer with Temperature Control and Stirrer DB-20-SCCT * Auto 6-Cuvette Holder/Changer without Temperature Control and Stirrer DB-20-SCC * Micro-cuvette Holder\* DB-20-MCH * Micro-cuvette - Quartz: 50μl / 10mm Optical Pathlength\* MC-50 * Auto Sample Sipper with Temperature Control\* DB-20-SST * Auto Sample Sipper without Temperature Control\* DB-20-SS * Micro Flow Cuvette Holder\* DB-20-MFH * Glass Sample Holder DB-20-GSH * Film Sample Holder DB-20-FSH * UV Detective Software UVDS-08-0   **2. Thông số kỹ thuật:**   * Hệ quang học: cách tử nhiễu xạ lõm / hai chùm tia. * Khoảng bước sóng: 190 ~ 1100 nm * Độ rộng khe phổ: 1 nm * Ánh sáng lạc: ≤ 0.1% (220nm Nal, 340 NaNO2) * Độ chính xác bước sóng: ± 0.3 nm * Khoảng đo quang phổ: * Độ hấp thụ (A): - 3 ~ +3 * Độ truyền quang (%T): 0% ~ 300%T * Đo nồng độ: 0.000 ~ 9.999 * Tốc độ quét của bước sóng: 10, 100, 200, 400, 800, 1200, 2400, 3600 nm/phút * Độ ổn định đường nền: 0.0003 Abs/giờ (500nm, sau 2 giờ) * Độ nhiễm: 0.0003 Abs (500nm) * Nguồn sáng: đèn Tungsten Halogen và Deuterium * Chuyển nguồn sáng: tự động chuyển đổi lựa chọn từ 325 nm ~ 370 nm. * Detector: Silicon Photodiode * Màn hình: Back-lit LCD 165(W) x 122(H) mm * Kích thước (WxDxH) mm: 505 x 705 x 225 * Khối lượng máy: 29 kg * Nguồn điện: 220V / 50Hz   **3. Cung cấp bao gồm:**   * Máy quang phổ UVVIS 02 chùm tia, khe phổ 1nm Halo DB-20S * Rectangular Long-Path Cuvette Holder cho các cuvet 10,20, 30, 40, 50 & 100 mm * 02 Cuvét thạch anh (Pathlength of the quartz cells) * 02 Cuvet thủy tinh * **Máy tính, máy in** * Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt | **01** | **Bộ** | Kết quả hình ảnh cho Halo DB-20 |  |
| **5** | **Halo DB-20R** | **Máy quang phổ UVVIS 02 chùm tia, khe phổ 1nm**  **Model: Halo DB-20R**  **Hãng sản xuất: DYNAMICA – Anh**  **Xuất xứ: Châu Á**  **1. Tính năng kỹ thuật:**   * Máy quang phổ UVVIS Halo DB-20R loại hai chùm tia hiệu năng cao, đo đồng thời mẫu phân tích và mẫu so sánh, đảm bảo độ ổn định, độ chính xác, cũng như độ lặp lại của kết quả đo * Độ rộng khe phổ 1nm của Halo DB-20R đáp ứng các Tiêu chuẩn dược điển Châu Âu (European Pharmacopoeia standards) * Halo DB-20 được trang bị sẵn với nhiều chức năng đo khác nhau, nhằm đáp ứng đa dạng các yêu cầu phân tích: * Chức năng đo quang: phân tích định lượng hiệu quả với chế độ đo độ hấp thụ (A) hoặc độ truyền quang (T). Lưa chọn đo đồng thời tại 1 đến 6 bước sóng khác nhau (xác định tỷ lệ nucleic acid/protein A260/A280) và cài đặt đường cong chuẩn lên tới 20 điểm với các dụng dịch chuẩn nồng độ khác nhau. * Quét thời gian thực: phân tích động học theo thời gian từ 1 phút đến > 27 giờ. * Quét bước sóng: quét toàn phổ từ 190 đến 1100nm với 8 tốc độ được thiết lập sẵn từ 10nm/phút đên 3600nm/phút. Dữ liệu quét được hiển thị dạng đồ thị hay bảng dữ liệu, tìm các giá trị peak âm/ peak dương. * Nguồn sáng sử dụng đèn halogen và đèn D2, có thể lựa chọn bước sóng đổi đèn trong khoảng từ 325 đến 370nm. * Halo DB-20R được trang bị chức năng GLP/GMP cho phép tự đánh giá hiệu năng của thiết bị như: độ chính xác bước sóng, độ lặp lại bước sóng, độ rộng khe phổ, độ phẳng đường nền, độ ổn định đường nền, độ nhiễm. Thiết bị sẽ tự đánh giá đạt/không đạt và in báo cáo kết quả đánh giá. * Cho phép lưu trên máy 20 chương trình hoạt động và 10 bộ dữ liệu kết quả phân tích. * Halo DB-20R được điều khiển qua máy vi tính PC thông qua phần mềm UV Detective. * Phụ kiện lựa chọn thêm: * Rectangular Long-Path Cuvette Holder DB-20-RLPH * Cylindrical Long-Path Cuvette Holder DB-20-CLPH * Thermostatic Cuvette Holder (includes Tubing) DB-20-TCH * Manual 5-Cuvette Holder/Changer DB-20-FCC * Auto 6-Cuvette Holder/Changer with Temperature Control and Stirrer DB-20-SCCT * Auto 6-Cuvette Holder/Changer without Temperature Control and Stirrer DB-20-SCC * Micro-cuvette Holder\* DB-20-MCH * Micro-cuvette - Quartz: 50μl / 10mm Optical Pathlength\* MC-50 * Auto Sample Sipper with Temperature Control\* DB-20-SST * Auto Sample Sipper without Temperature Control\* DB-20-SS * Micro Flow Cuvette Holder\* DB-20-MFH * Glass Sample Holder DB-20-GSH * Film Sample Holder DB-20-FSH * UV Detective Software UVDS-08-0   **2. Thông số kỹ thuật:**   * Hệ quang học: cách tử nhiễu xạ lõm / hai chùm tia. * Khoảng bước sóng: 190 ~ 1100 nm * Độ rộng khe phổ: 1 nm * Ánh sáng lạc: ≤ 0.1% (220nm Nal, 340 NaNO2) * Độ chính xác bước sóng: ± 0.3 nm * Khoảng đo quang phổ: * Độ hấp thụ (A): - 3 ~ +3 * Độ truyền quang (%T): 0% ~ 300%T * Đo nồng độ: 0.000 ~ 9.999 * Tốc độ quét của bước sóng: 10, 100, 200, 400, 800, 1200, 2400, 3600 nm/phút * Độ ổn định đường nền: 0.0003 Abs/giờ (500nm, sau 2 giờ) * Độ nhiễm: 0.0003 Abs (500nm) * Nguồn sáng: đèn Tungsten Halogen và Deuterium * Chuyển nguồn sáng: tự động chuyển đổi lựa chọn từ 325 nm ~ 370 nm. * Detector: Silicon Photodiode * Màn hình: Back-lit LCD 165(W) x 122(H) mm * Kích thước (WxDxH) mm: 505 x 705 x 225 * Khối lượng máy: 29 kg * Nguồn điện: 220V / 50Hz   **3. Cung cấp bao gồm:**   * Máy quang phổ UVVIS 02 chùm tia, khe phổ 1nm Halo DB-20R * Rectangular Long-Path Cuvette Holder cho các cuvet 10,20, 30, 40, 50 & 100 mm * Cáp kết nối máy tính * Phần mềm UV Detection cho PC * 02 Cuvét thạch anh (Pathlength of the quartz cells) * 02 Cuvet thủy tinh * **Máy tính, máy in** * Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt | **01** | **Bộ** | Kết quả hình ảnh cho Halo DB-20R |  |
| **6** | **DS5** | **Máy quang phổ tử ngoại khả kiến 02 chùm tia – độ rộng khe phổ thay đổi**  **Model: DS5**  **Hãng sản xuất: Edinburgh – Anh**  **Xuất xứ: Anh**  **1. Tính năng kỹ thuật:**   * Máy quang phổ tử ngoại khả kiến DS5 với cấu trúc 02 chùm tia cho độ đúng và độ chính xác phân tích cao, được dùng cho nhiều ứng dụng phân tích khác nhau; * Chức năng phần mềm vận hành: * Chế độ trắc quang: thực hiện định lượng từ đường chuẩn trong chế độ đo độ hấp thu Abs và đo độ truyền quan T%; lựa chọn tối đa 5 bước sóng khác nhau để đo trong một lần chạy; trắc quang acid nucleic/ protein tỷ lệ A260/A280 * Chế độ quét thời gian: thực hiện chế độ đo động học Kinetic trong khoảng 1 phút đến 27 giờ; * Chế độ quét bước sóng: trong toàn dải 190~1100nm; với 9 mức tốc độ quét khác nhau; dữ liệu được hiển thị dưới dạng phổ đồ màu trên màn hình cảm ứng, có nhiều chức năng thao tác có sẵn trong giao diện menu * Đo nồng độ/ đo độ hấp thu Abs/ đo độ truyền quan T% * Tính toán nồng độ protein, nồng độ acid nucleic, đánh giá độ sạch acid nucleic, đo nồng độ crôm hóa trị 6 * Quét bước sóng * Thay đổi thời gian * Trắc quang một bước sóng và nhiều bước sóng * Chế độ tự hiệu chuẩn: DS5 tự chuẩn đoán các thông số và hiệu chỉnh bước sóng tự động khi khởi động (độ chính xác bước sóng, độ lặp lại bước sóng, khe phổ, độ ổn định nền, độ ồn) * DS5 đáp ứng tính năng GLP/GMP hiệu chuẩn và đánh giá * Xử lý dữ liệu, kết quả: thu phóng phổ, tìm đỉnh peak, làm mềm đường phổ, tích vi phân, tính toán tỷ lệ và diện tích phổ; Trích xuất file định dạng CSV; Lưu trữ dữ liệu ở bộ nhớ trong, USB ngoài và thẻ nhớ SD   **2. Thông số kỹ thuật:**   * Hệ quang: Czerny-Turner, 02 chùm tia * Dải bước sóng: 190 ~ 1100 nm * Ánh sáng lạc: ≤0.10%T ( ở bước sóng 220nm NaI, 340nm NaNO2). * Độ chính xác bước sóng: ±0.1nm * Độ lặp lại bước sóng : ±0.1nm * Chế độ đo: Transmittance (truyền quan), Absorbance (độ hấp thụ), Concentration (đo nồng độ) * Dải trắc quang: * -3.4 ~ 3.4 Abs * %T: 0 ~ 300% * Nồng độ: 0.000 ~ 9.999 * Độ chính xác trắc quang: * ±0.002 Abs trong khoảng 0 ~ 0.5 Abs. * ±0.004 Abs trong khoảng 0.5 ~ 1.0 Abs. * ±0.008 Abs trong khoảng 1.0 ~ 2.0Abs. * Độ lặp lại trắc quang: * ±0.001 Abs trong khoảng 0 ~ 0.5 Abs. * ±0.002 Abs trong khoảng 0.5 ~ 1.0 Abs. * ±0.004 Abs trong khoảng 1.0 ~ 2.0Abs. * Có thể lựa chọn tốc độ quét bước sóng: 10, 100, 200, 400, 800, 1200, 2400, 3600, 6000 nm/min * Độ phẳng đường nền: ±0009 Abs (200 ~ 950 mm, sau 2 giờ bật máy). * Sự ổn định đường nền: 0.0003 Abs/giờ tại 500 nm, sau 2 giờ bật máy. * Tự động chuyển đổi nguồn đèn trong khoảng 325~370 nm * Đầu dò: silicon photodiode * Màn hình cảm ứng màu 7 inch * Cổng kết nối: LAN, USB * Kết nối thiết bị ngoài: USB và thẻ nhớ SD * Môi trường vận hành: nhiệt độ môi trường 10~35oC; 45~80% RH * Nguồn điện: 100~240 VAC, 50/60Hz, 350W * Kích thước (WxDxH) 500 x 475 x 250 mm * Trọng lượng: 20kg   **3. Cung cấp bao gồm:**   * Thân máy chính với bộ điều khiển màn hình cảm ứng * 02x Cuvet thạch anh 10mm * 02x Cuvet thủy tinh * 01x USB chứa tài liệu * 01x Adapter nguồn * Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt | **01** | **Bộ** |  |  |
| **Tổng** | | | | | |  |
| **Thuế VAT 10%** | | | | | |  |
| **Tổng cộng** | | | | | |  |
| **Bằng chữ:** | | | | | | |

**ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:**

1. Giá trên đã tính các khoản thuế và chi phí như: thuế nhập khẩu, vận chuyển, bảo hành chuyển hàng đến Bên Mua;

**2. Quy cách hàng hóa:** Thiết bị mới 100% , nguyên đai, nguyên kiện

**3. Thời gian bảo hành:**

* Thiết bị mới 100%, được bảo hành 12 tháng máy chính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
* Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thuỷ tinh, vật tư tiêu hao…
* **Trung tâm Bảo hành:**
* **Tại HCM:** Số N36, Đường số 11 - Tân Thới Nhất 17, Khu phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. HCM

Tel: 028.66 570570 – Mail: [service@vietnguyenco.vn](mailto:service@vietnguyenco.vn) – Hotline: 0888. 663300

* **Tại HN:** Số 138 Đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024. 32 009276 – Mail: [service@vietnguyenco.vn](mailto:service@vietnguyenco.vn) – Hotline: 0888. 663300

**4. Thời gian giao hàng:** Tùy thuộc thời điểm đặt hàng:

* Đặt hàng: 06 – 10 tuần kể từ khi hợp đồng/ đơn hàng có hiệu lực;

**5. Địa điểm giao hàng:** PTN chủ đầu tư.

**6. Thanh toán:**

* Thanh toán: 50% sau khi ký hơp đồng – 50% còn lại trong vòng 10 ngày kế từ ngày bàn giao/ nghiệm thu/ thanh lý và xuất hóa đơn tài chính;
* Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam tại từng thời điểm thanh toán.
* Số tài khoản thụ hưởng: 041 0101 0022 700

Tại: Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nguyễn

MST: 0 3 1 1 1 4 6 2 3 3 5

**7. Thời hạn báo giá:** Phiếu báo giá có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi trên;

**Rất mong được sự xem xét và ủng hộ của Quý khách hàng!**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mọi thông tin xin liên hệ:**   * ***Nguyễn Hoàng Long (Mr.)*** * ***H/p:*** *0932 664422* * ***Tel:*** *(028). 66 570570 – (024).32 009276* * ***Fax:*** *(028). 35 951053* * ***Mail:***[*sales@vietnguyenstore.com*](mailto:sales@vietnguyenco.vn)   [*longvietnguyenco@gmail.com*](mailto:longajhcm@gmail.com) | **CÔNG TY TNHH TMDV KT VIỆT NGUYỄN**  **P. GIÁM ĐỐC**  **NGUYỄN HOÀNG LONG** |