**BẢNG BÁO GIÁ**

Ngày: … /…/ 202..

Số: L200101 /DLHCM/01

**Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG (Tên – Chức Vụ - Công ty/ Đơn vị)**

**Tel:**

**Mail:**

**DỰ ÁN:**

**Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật VIỆT NGUYỄN** xin trân trọng gởi đến **Quý khách hàng** bảng báo giá các thiết bị như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã/**  **Code** | **TÊN THIẾT BỊ**  **/ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT** | **SL** | **ĐVT** | **ĐƠN GIÁ**  **(VNĐ)** | **THÀNH TIỀN**  **(VNĐ)** |
| **1** | **GW0160** | **Máy rửa dụng cụ thủy tinh phòng thí nghiệm (chức năng rửa)**  **Model: GW0160**  **Hãng sản xuất: SMEG – Italia**  **Xuất xứ: Italia**  **1. Tính năng kỹ thuật:**   * Máy rửa dụng cụ với bộ điều khiên vi xử lý * Số chương trình cài đặt: 07 * Có chức năng đồng hồ và lịch * Số pha chương trình: không có * Nhiệt độ bên trong buồng tủ: nhiệt độ phòng đến 85oC * Độ chính xác nhiệt độ: 0,10C * Cảm biến nhiệt độ loại PT 1000 CLASS B IEC 60751 * Bộ gia nhiệt nước : điển tử với công suất 2.3KW cho nguồn 01 pha; * Không có bộ ngưng tụ * Màn hình hiển thị 04 ký tự với biểu tượng phân đoạn và cảnh báo * Hệ thống cấp chất tẩy rửa: 01 cho chức năng cấp chất tẩy rửa dạng bột hoặc 01 bơm cho cấp chất tẩy rửa dạng lỏng (lựa chọn thêm)   Lựa chọn thêm chức năng cảnh báo mức chất tẩy rửa   * Có bơm cho chất tẩy rửa acid lỏng * Có khóa an toàn từ điện trường * Chức năng an toàn: an toàn nhiệt; khóa cửa và tự động mở; * Thiết bị an toàn: khóa cửa và cảm biến nhiệt an toàn * Chức năng cảnh báo hiển thị: cảnh báo hình ảnh và âm thanh * Có thanh công cụ xử lý sự cố: không có * Máy rửa dụng cụ GW0160 không có bộ nhớ * Không có cổng RS232 nối tiếp nối PC hoặc máy in * Không có chức năng lưu trữ chu kỳ với định dạng TRACELOG/Excel format * Không có chức năng tải file chu kỳ với định dạng TRACELOG format * Nguồn nước cấp: * Nguồn vào nước lạnh * Đầu vào với nước khử khoáng, <20µS/cm * Lựa chọn thêm cho bơm tăng cường nước khử khoáng * Có bộ làm mềm nước * Bơm tuần hoàn: 400 lít/ phút * Kích thước (LxDxH)/ Khối lượng: * Kích thước ngoài: 600x605x850mm * Kích thước buồng: 520x515x545mm * Khối lượng net: 72kg * Vật liệu buồng: * Bên trong bằng thép không gỉ AISI 304 * Bên ngoài bằng thép không gỉ AISI 304 * Nguồn điện: 1/N/PE ~ 50Hz 2.8 kW   Hoặc 3/N/PE 400V ~ 50Hz 7,0 kW   * Độ ồn: <50dB | **01** | **Bộ** |  |  |
|  |  | **2. Cung cấp bao gồm:** |  |  |  |  |
|  | **GW0160** | **Máy rửa dụng cụ phòng thí nghiệm có chức năng: RỬA**  **Model: GW0160** | **01** | **Bộ** | **Bao gồm** | **Bao gồm** |
|  | **CS1-1** | **Khay trên với bộ phun**  **Upper Trolley With Sprayer**  **Code: CS1-1**   * Diện tích sử dụng: LxD: 460 x 450 mm * Chiều cao có thể điều chỉnh được với 02 vị trí: 190 mm hoặc 240 mm   Làm từ thép không gỉ, dùng để giữ vị trí giá đỡ | **01** | **Khay** | **Bao gồm** | **Bao gồm** |
|  | **CS2** | **Khay di chuyển ở phía dưới**  **Lower trolley**  **Code: CS2**   * Diện tích sử dụng: LxD: 480 x 500 mm * Chiều cao sử dụng: 230mm   Làm từ thép không gỉ, dùng để giữ vị trí giá đỡ | **01** | **Khay** | **Bao gồm** | **Bao gồm** |
|  |  | **THUỐC THỬ/ CHẤT TẨY RỬA:** |  |  |  |  |
|  |  | **Smeg™ Liquid Acid Neutralizers chính hãng SMEG**     * Dùng để làm bóng dụng cụ thuỷ tinh * Tráng rửa dụng cụ thuỷ tinh * Can đựng: 5 lít   Lưu lượng sử dụng/ lít rửa: 2- 4ml/ lít ***(****sử dụng khoảng 185 lần rửa/ bình)* | **02** | **Bình** | **Bao gồm** | **Bao gồm** |
|  |  | **4.2 SmegTM Alkaline Detergent chính hãng SMEG**  **Code: DETERGLASS**     * Dùng để làm sạch trong dụng cụ thuỷ tinh * Rửa các vết dính cặn bẩn trong dụng cụ * Thùng đựng: 10kg   Lưu lượng sử dụng/ lít rửa: 2- 5g/ lít (dùng được 220 đến 370 lần với mỗi lần sử dụng từ 27-45g) | **02** | **Bình** | **Bao gồm** | **Bao gồm** |
|  |  | **Muối làm mềm nước nước**  **Hiệu: Finish**  **Mua nhà cung cấp tại Việt Nam**   * Quy cách: 1.2kg/ gói | **02** | **Bịch** | **Bao gồm** | **Bao gồm** |
|  |  | **3. Các khay bổ sung *(lựa chọn thêm theo máy chính):*** |  |  |  |  |
| **3.1** | **SB30** | **Bộ giá đỡ 30 vị trí giữ cốc bêse với những kích thước khác nhau**  **Code: SB30**   * Bộ giá đỡ 30 vị trí cho cốc bêse (Beaker) cho sử dụng với khay (rack) chuẩn CS1-1/ CS2 và giá trượt (carriages) LM20 * Chất liệu: thép không gỉ. * Kích thước LxDxH: 195 x 400 x 150 mm   Khuyến cáo dùng cốc bêse (Beaker) có thể tích <500ml | **01** | **Cái** |  |  |
| **3.2** | **PF2** | **Khay cho những mẫu thủy tinh nhỏ, rổ và mạng lưới giữ *(Rack for small glassware, Baskets and Holding Nets)***  **Code: PF2**   * Bộ phụ kiên thêm cho khay CS1-1 và khay CS2 làm từ thép phẳng mắc lưới không gỉ 10x10mm. Với mắc lưới để giữ những mẫu thủy tinh nhỏ hoặc như khay cứng để thay thế cho mạng lưới giữ Nylon   Giá PF2 kích thước: 454 x 434 x 11 mm; phù hợp với khay dưới CS2 | **01** | **Cái** |  |  |
| **3.3** | **CSK2** | **Khay rổ lưới cho những dụng cụ nhỏ**  **Code: CSK2**   * Phù hợp cho giữ các dụng cụ kích thước nhỏ * Kích thước rổ: LxDxH: 450 x 225 x 50 mm * Kích thước lỗ lưới: 5x5mm   Làm bằng théop không gỉ | **01** | **Cái** |  |  |
| **3.4** | **PB250** | **Gía 24 vị trí cho chai lọ cổ rộng 250ml**  **Code: PB250**   * Bệ đỡ 24 vị trí cho chai lọ cổ rộng của 250ml (với nắp vặn chặt GL32 ISO4796 hoặc ground cap DIN12038 hoặc cap không đạt chuẩn)   Kích thước lọ lớn nhất: đường kính 70mm – chiều cao 138mm | **01** | **Cái** |  |  |
| **3.5** | **LPM2010DS** | **Khay rửa Flasks/Pipet/ống nghiệm – 20 vị trí với hệ thống sấy khô**  **(Washing Trolley For Flasks / Pipettes / Test Tubes – 20 Positions With Drying System**)  **Code: LPM2010DS**   * Phù hợp với việc rửa và sấy khô 10 pipet có độ dài lên tới 550 mm + 20 bình cổ hẹp thủy tinh + ¼ không gian trống để thêm vào CP nối tiếp cho khay ống đo. * Được trang bị các đầu phun: 2 x U6260 (260 mm), 2 x U6240 (240 mm), 2 x U6220 (220 mm), 3 x U4180 (180 mm), 2 x U4160 (160 mm), 2 x U4140 (140 mm), 3 x U3110 (110 mm), 4 x U390 (90 mm), 1 x UC6 (curved), 10 x ULB40 cho Pipet có độ dài tối đa 550mm. * Có thể đặt tại mức thấp hơn.   Làm bằng vật liệu thép không gỉ. | **01** | **Cái** |  |  |
| **3.6** | **CP222** | **Giỏ cho các ống nghiệm có chiều cao 200mm**  **Test tube basket - H = 200 mm**  **Code: CP222**     * Chứa được 160 ống nghiệm tiêu chuẩn. * Trang bị 2 ngăn có thể tháo rời nắp * Chiếm 1/4 khay trên CS1-1 / khay dưới CS2   Làm bằng vật liệu thép không gỉ. | **01** | **Cái** |  |  |
| **3.7** | **PD70S** | **Bộ gá cho đĩa petri có đường kính 70-120mm phù hợp với khay trên CS1-1**  **Code: PD70S**   * Phù hợp cho đĩa Petri có đường kính 70 – 120mm gắn trên khay trên CS1-1   Số vị trí: 38 vị trí | **01** | **Cái** |  |  |
| **3.8** | **CSK1** | **Giỏ thép mắt lưới có tay cầm cho các dụng cụ nhỏ**  **Code: CSK1**   * Phù hợp cho các ống/ dụng cụ có kích thước nhỏ/ trung bình * Thiết kế bằng thép không gỉ có tay cầm * Độ mở mắt lưới: 5x5mm   Kích thước LxDxH: 450x450x55mm | **01** | **Cái** |  |  |
|  |  | **4. Lựa chọn máy in *(yêu cầu cho ngành dược):*** |  |  |  |  |
| **4.1** | **WD-PRINTE** | **Máy in**  **External printer**  **Code: WD-PRINTE**   * Máy in nhiệt. * Thể hiện thời gian thực. * Cuộn giấy in có Ø50mm – rộng 57 mm (cod. WD-PAPER) | **01** | **Cái** |  |  |

**ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:**

1. Giá trên đã tính các khoản thuế và chi phí như: thuế nhập khẩu, vận chuyển, chuyển hàng đến Bên Mua;

GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 10%.

**2. Quy cách hàng hóa:** Thiết bị mới 100% , nguyên đai, nguyên kiện

**3. Thời gian bảo hành/ Bảo trì:**

* Thiết bị mới 100%, được bảo hành 12 tháng máy chính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
* Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thuỷ tinh, vật tư tiêu hao…
* **Trung tâm Bảo hành:**
* **Tại HCM:** Số N36, Đường số 11 - Tân Thới Nhất 17, Khu phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. HCM

Tel: 028.66 570570 – Mail: [service@vietnguyenco.vn](mailto:service@vietnguyenco.vn) – Hotline: 0888. 663300

* **Tại HN:** Số 138 Đ. Phúc Diễn, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024. 32 009276 – Mail: [service@vietnguyenco.vn](mailto:service@vietnguyenco.vn) – Hotline: 0888. 663300

* **Tại Đà Nẵng:** Số 59 Đ. Phạm Tư, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng

Tel: 023.66 566570 – Mail: [service@vietnguyenco.vn](mailto:service@vietnguyenco.vn) – Hotline: 0888. 663300

**4. Thời gian giao hàng:** Tùy thuộc thời điểm đặt hàng/ ưu tiên đơn hàng đến trước:

* Hàng không có sẵn: giao hàng trong vòng 08 – 10 tuần kể từ khi hợp đồng/ đơn hàng có hiệu lực;

**5. Địa điểm giao hàng:** PTN chủ đầu tư.

**6. Thanh toán:**

* Thanh toán: 50% sau khi ký hơp đồng – 50% còn lại trong vòng 10 ngày kế từ ngày bàn giao/ nghiệm thu/ thanh lý và xuất hóa đơn tài chính;
* Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam tại từng thời điểm thanh toán.
* Số tài khoản thụ hưởng: 041 0101 0022 700

Tại: Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nguyễn

MST: 0 3 1 1 1 4 6 2 3 3 5

**7. Thời hạn báo giá:** Phiếu báo giá có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi trên;

**Rất mong được sự xem xét và ủng hộ của Quý khách hàng!**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mọi thông tin xin liên hệ:**   * ***Nguyễn Hoàng Long (Mr.)*** * ***H/p:*** *0932 664422* * ***Tel:*** *(028). 66 570570 – (024).32 009276* * ***Fax:*** *(028). 35 951053* * ***Mail:*** *long@vietnguyencov.vn*   [*longvietnguyenco@gmail.com*](mailto:longvietnguyenco@gmail.com) | **CÔNG TY TNHH TMDV KT VIỆT NGUYỄN**  **P. GIÁM ĐỐC**  **NGUYỄN HOÀNG LONG** |