**BẢNG BÁO GIÁ**

Ngày: 07 / 09/ 2020

Số: L200101 /DLHCM/01

**Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG (Tên – Chức Vụ - Công ty/ Đơn vị)**

**Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật VIỆT NGUYỄN** xin trân trọng gởi đến **Quý khách hàng** bảng báo giá các thiết bị như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã/** **Code**  | **TÊN THIẾT BỊ****/ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT** | **SL** | **ĐVT** | **ĐƠN GIÁ****(VNĐ)** | **THÀNH TIỀN****(VNĐ)** |
| **1** | **LB 2046** | **Máy đo tổng họat độ phóng xạ Alpha Beta xách tay****Model: LB 2046****Hãng sản xuất: Berthold - Đức****Xuất xứ: Đức**1. **Tính năng - Ứng dụng:**
* Máy đo hoạt độ phóng xạ Alpha/ Bêta LB 2046 cho ứng dụng đo mẫu wipe samples, hoặc các lõi lọc bụi hoặc phân tích các mẫu môi trường hoặc phân tích phát hiện lượng phóng xạ nhỏ trong thực phẩm;
* Thiết bị đo đồng thời phóng xạ Alpha và Bêta, thiết kế với buồng đo kín với bộ đếm kiểu chớp nháy; vận hành đơn giản với màn hình cảm ứng;
* Giao diện thiết bị: nối tiếp, song song, cổng USB, Ethernet (lựa chọn thêm)
* Chức năng lưu trữ dữ liệu cố định
* Lưu thư viện đồng vị phóng xạ
* Chức năng kỹ thuật: Plateau, chỉnh nền, hiệu chuẩn, kiểm tra hệ thống
1. **Thông số kỹ thuật:**
* Máy chính:
* Bộ vi xử lý: Motorola MC68340 với bộ xử lý 32 bit
* Màn hình hiển thị LCD cảm ứng 320x340 Pixcel
* Ngôn ngữ: Anh/ Đức
* Chức năng mật khẩu bảo vệ
* Nguồn cấp: 90 - 264 VAC, 47 - 65 Hz
* Điện thế cao: 0-1300 Volt, độ phân giải 12 bit
* Chuẩn IP 54
* Dải nhiệt độ: -50C đến 400C
* Độ ẩm tương đối: 0% đến 90%, không đọng sương
* Kích thước: 250 mm x 285 mm x 330 mm (WxHxD)
* Khối lượng: 15 kg
* Đầu dò:
* Đầu dò ø60mm, ZnS (Ag) đếm chớp nháy
* Cửa sổ vào: aluminised Hostaphan foil, 0.4 g/cm
* Hiệu năng:

241Am: 30%36Cl: 44%14C: 11%* Hiệu chỉnh:

Kênh alpha α-channel: 0.001 cpsKênh Bêta β-channel: 0.14 cps* Lan tỏa Spillover:

Alpha trong kênh Bêta (α- in β-channel (241Am)): <50%Bê ta trong kênh Alpha (β- in α-channel (90Sr)): < 2.0 x 10-5* Dải đo:

Kênh Alpha (α-channel): 0 - 5 000 cpsKênh Bêta (β-channel): 0 - 50 000 cps1. **Cung cấp bao gồm:**
* Máy đo tổng họat độ phóng xạ Alpha Bêta xách tay, model: LB 2046
* Phụ kiện tiêu chuẩn
* Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt
 | **01** | **Bộ** |  |  |
| **Tổng** |  |
| **Thuế VAT 10%** |  |
| **Tổng cộng**  |  |
| **Bằng chữ:**  |

**ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:**

1. Giá trên đã tính các khoản thuế và chi phí như: thuế nhập khẩu, vận chuyển, chuyển hàng đến Bên Mua;

GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 10%.

**2. Quy cách hàng hóa:** Thiết bị mới 100% , nguyên đai, nguyên kiện

**3. Thời gian bảo hành/ Bảo trì:**

* Thiết bị mới 100%, được bảo hành 12 tháng máy chính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
* Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thuỷ tinh, vật tư tiêu hao…
* **Trung tâm Bảo hành:**
* **Tại HCM:** Số N36, Đường số 11 - Tân Thới Nhất 17, Khu phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. HCM

Tel: 028.66 570570 – Mail: service@vietnguyenco.vn – Hotline: 0888. 663300

* **Tại HN:** Số 138 Đ. Phúc Diễn, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024. 32 009276 – Mail: service@vietnguyenco.vn – Hotline: 0888. 663300

* **Tại Đà Nẵng:** Số 59 Đ. Phạm Tư, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng

Tel: 023.66 566570 – Mail: service@vietnguyenco.vn – Hotline: 0888. 663300

**4. Thời gian giao hàng:** Tùy thuộc thời điểm đặt hàng/ ưu tiên đơn hàng đến trước:

* Hàng không có sẵn: giao hàng trong vòng 08 – 10 tuần kể từ khi hợp đồng/ đơn hàng có hiệu lực;

**5. Địa điểm giao hàng:** PTN chủ đầu tư.

**6. Thanh toán:**

* Thanh toán: 50% sau khi ký hơp đồng – 50% còn lại trong vòng 10 ngày kế từ ngày bàn giao/ nghiệm thu/ thanh lý và xuất hóa đơn tài chính;
* Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam tại từng thời điểm thanh toán.
* Số tài khoản thụ hưởng: 041 0101 0022 700

Tại: Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nguyễn

MST: 0 3 1 1 1 4 6 2 3 3 5

**7. Thời hạn báo giá:** Phiếu báo giá có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi trên;

**Rất mong được sự xem xét và ủng hộ của Quý khách hàng!**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mọi thông tin xin liên hệ:*** ***Nguyễn Hoàng Long (Mr.)***
* ***H/p:*** *0932 664422*
* ***Tel:*** *(028). 66 570570 – (024).32 009276*
* ***Fax:*** *(028). 35 951053*
* ***Mail:*** *long@vietnguyencov.vn*

*longvietnguyenco@gmail.com* | **CÔNG TY TNHH TMDV KT VIỆT NGUYỄN****P. GIÁM ĐỐC** **NGUYỄN HOÀNG LONG** |