**BẢNG BÁO GIÁ**

Ngày: .. / …/ 20…

Số: L200101 /DLHCM/01

**Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG (Tên – Chức Vụ - Công ty/ Đơn vị)**

**Tel:**

**Mail:**

**DỰ ÁN:**

**Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật VIỆT NGUYỄN** xin trân trọng gởi đến **Quý khách hàng** bảng báo giá các thiết bị như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã/**  **Code** | **TÊN THIẾT BỊ**  **/ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT** | **SL** | **ĐVT** | **ĐƠN GIÁ**  **(VNĐ)** | **THÀNH TIỀN**  **(VNĐ)** |
| **1** | **OCMA-550** | **Bộ giám sát, phân tích dầu trong nước**  **Model: OCMA-550**  **Hãng sản xuất: HORIBA – Nhật Bản**  **Xuất xứ: Nhật Bản**   1. **Thông số kỹ thuật**  * Bộ nhớ dữ liệu 300-mục * Nguyên tắc đo: Phân tích dung môi phương pháp hấp thụ hồng ngoại * Phạm vi đo lường: 0mg / L ~ 200mg / * Độ phân giải: * 0-99,9 mg / L; 0,1 mg / L * 100-200 mg / L; 1 mg / L * Độ lặp lại: * 0-9,9 mg / L; ± 0,4 mg / L ± 1 chữ số * 10,0-99,9 mg / L; ± 2 mg / L ± 1 chữ số * từ 100 đến 200 mg / L; ± 4 mg / L ± 1 chữ số * Đối với các chất lỏng tiêu chuẩn * Màn Hình: 5 inch, 320 × 240 * Dung môi chiết: S-316  ※ Không sử dụng bất kỳ dung môi khác S-316 * Lượng dung môi yêu cầu trích: Khoảng. 6.5ml * Extraction Method: Sử dụng dung môi chiết xuất và chiết xuất dung môi bên ngoài bằng tay * Nhiệt độ môi trường thích hợp: 0-40 ℃ (không ngưng tụ) * Nguồn điện: AC 100V đến 240V ± 10%, 50/60 Hz * Công suất: AC 100V đến 240V: khoảng: 60VA * Kích thước bên ngoài: 195 (H) × 253 (W) x 293 (D) mm * Khối lượng: Khoảng. 5 kg * Đầu ra cho một thẻ nhớ USB * Chức năng: Bộ nhớ dữ liệu 300-mục (lịch sử Đo lường)  Hiển thị ổn định giá trị đo, tự động phát hiện lỗi , chức năng đồng hồ ,chức năng Đơn vị chuyển đổi  1. **Cung cấp bao gồm:**  * Máy chính * 01x Ống nhỏ giọt * 01x ống dầu B-HEAVY OIL 10ml * 01x Cốc đo (cell) * 01 Nắp cốc * Cáp nguồn * Bộ ống tiếm đo cho OCMA-550   Hãng sản xuất: HORIBA – Nhật Bản  Xuất xứ: Nhật Bản   * Dung môi S-316(L) 1.5kg cho phân tích dầu HORIBA   Model: S-316  Hãng sản xuất: HORIBA – Nhật Bản  Xuất xứ: Nhật Bản   * Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+ Việt | **1** | **Bộ** |  |  |
|  |  | **LỰA CHỌN THÊM:** |  |  |  |  |
|  |  | **Bộ lọc, phục hồi dung môi S-316**  **Model: SR-305**  **Hãng sản xuất: HORIBA – Nhật Bản**  **Xuất xứ: Nhật Bản** | **01** | **Bộ** |  |  |
| **Tổng** | | | | | |  |
| **Thuế VAT 10%** | | | | | |  |
| **Tổng cộng** | | | | | |  |
| **Bằng chữ:** | | | | | | |

**ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:**

1. Giá trên đã tính các khoản thuế và chi phí như: thuế nhập khẩu, vận chuyển, chuyển hàng đến Bên Mua;

GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 10%.

**2. Quy cách hàng hóa:** Thiết bị mới 100% , nguyên đai, nguyên kiện

**3. Thời gian bảo hành/ Bảo trì:**

* Thiết bị mới 100%, được bảo hành 12 tháng máy chính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
* Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thuỷ tinh, vật tư tiêu hao…
* **Trung tâm Bảo hành:**
* **Tại HCM:** Số N36, Đường số 11 - Tân Thới Nhất 17, Khu phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. HCM

Tel: 028.66 570570 – Mail: [service@vietnguyenco.vn](mailto:service@vietnguyenco.vn) – Hotline: 0888. 663300

* **Tại HN:** Số 138 Đ. Phúc Diễn, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024. 32 009276 – Mail: [service@vietnguyenco.vn](mailto:service@vietnguyenco.vn) – Hotline: 0888. 663300

* **Tại Đà Nẵng:** Số 59 Đ. Phạm Tư, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng

Tel: 023.66 566570 – Mail: [service@vietnguyenco.vn](mailto:service@vietnguyenco.vn) – Hotline: 0888. 663300

**4. Thời gian giao hàng:** Tùy thuộc thời điểm đặt hàng/ ưu tiên đơn hàng đến trước:

* Hàng không có sẵn: giao hàng trong vòng 08 – 10 tuần kể từ khi hợp đồng/ đơn hàng có hiệu lực;

**5. Địa điểm giao hàng:** PTN chủ đầu tư.

**6. Thanh toán:**

* Thanh toán: 50% sau khi ký hơp đồng – 50% còn lại trong vòng 10 ngày kế từ ngày bàn giao/ nghiệm thu/ thanh lý và xuất hóa đơn tài chính;
* Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam tại từng thời điểm thanh toán.
* Số tài khoản thụ hưởng: 041 0101 0022 700

Tại: Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nguyễn

MST: 0 3 1 1 1 4 6 2 3 3 5

**7. Thời hạn báo giá:** Phiếu báo giá có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi trên;

**Rất mong được sự xem xét và ủng hộ của Quý khách hàng!**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mọi thông tin xin liên hệ:**   * ***Nguyễn Hoàng Long (Mr.)*** * ***H/p:*** *0932 664422* * ***Tel:*** *(028). 66 570570 – (024).32 009276* * ***Fax:*** *(028). 35 951053* * ***Mail:*** *long@vietnguyencov.vn*   [*longvietnguyenco@gmail.com*](mailto:longvietnguyenco@gmail.com) | **CÔNG TY TNHH TMDV KT VIỆT NGUYỄN**  **P. GIÁM ĐỐC**  **NGUYỄN HOÀNG LONG** |