**BẢNG BÁO GIÁ**

Ngày:…/…/ 202...

Số: L201201 /DLHCM/01

**Kính gửi:**

 **Tel:**

 **Mail:**

 **DỰ ÁN: MÁY ĐO KHÍ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH**

**Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật VIỆT NGUYỄN** xin trân trọng gởi đến **Quý khách hàng** bảng báo giá các thiết bị như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã/** **Code**  | **TÊN THIẾT BỊ****/ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT** | **SL** | **ĐVT** | **ĐƠN GIÁ****(VNĐ)** | **THÀNH TIỀN****(VNĐ)** |
| **1** | **6030** | **Máy phân tích Ozone O3 môi trường xung quanh****Model: 6030****Hãng sản xuất: SABIO – Mỹ****Xuất xứ: Mỹ*****ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN: TCVN 7171-2002 O3*****1. Tính năng kỹ thuật:*** Máy phân tích Ozone O3 môi trường xung quanh, model: 6030 cho phân tích theo định luật Beer-Lambert và nguyên lý hấp thụ tia UV của các phân từ O2 tại 254nm
* So sánh cường độ bức xạ của tia UV của dòng khí mẫu so với dòng khí chuẩn cho xác định chính xác nồng độ O3
* Dễ dàng vận hành, thanh công cụ vận hành với phần mềm cho phép truy cập điều kiện và chẩn đoán và chức năng ghi giản đồ cho phép người dùng xem chuối thời gian giá trị đọc O3
* Màn hình cảm ứng màu TFT
* Chức năng tự động bù trừ nhiệt độ
* Chức năng đăng nhập dữ liệu bên trong

**2. Thông số kỹ thuật:*** Dải đo rộng với người dùng tùy chọn trong khoảng: 0 – 50ppb hoặc 0 – 10ppm
* Dải đo theo chuẩn EPA: 0 – 50ppb | 0 – 500ppb hoặc 0 – 1ppm
* Độ nhiễu: <0.3ppb
* Giới hạn phát hiện LOD: <0.4ppb
* Độ trôi Zero: <1ppb sau 24 giờ
* Độ trôi Span: <1% giá trị đọc/ tháng
* Chu kỳ thời gian: 8 giây (4 giây cho mỗi nữa chu kỳ)
* Độ chính xác tuyến tính: 0.5% trên toàn dải
* Lưu lượng hút mẫu: 0.5 – 1LPM
* Nhiệt độ vận hành: 5 – 45độ C | độ ẩm: 0 – 90% không đọng sương
* Nguồn cấp: 90-264 VAC, 100 VA, 50/60 Hz, 200 watts
* Hiệu điện thế vào: 0.1V, 1V, 2V, 5V, 10V, 4- 20mA (người dùng lựa chọn)
* Cổng ra: Rear Panel: Ethernet, USB Device, USB Host (2), RS-232/485 (2)
* Kích thước: HxWxD = 133 x 432 x 571.5 mm
* Khối lượng: 10.3kg
* Phù hợp US EPA: EQOA-0415-222

**3. Cung cấp bao gồm:*** Máy phân tích Ozone O3 môi trường xung quanh, model: 6030
* Bộ phụ kiện tiêu chuẩn:
* Bộ kit cho Zero/Span calibration
* Rắc gắn Rack Mount Kit 19"
* Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt
 | **01** | **Bộ**  |  |  |
| **2** | **6050** | **Máy phân tích CO môi trường xung quanh****Model: 6050****Hãng sản xuất: SABIO – Mỹ****Xuất xứ: Mỹ*****ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN: TCVN 7725-2007 CO*****1. Tính năng kỹ thuật:*** Máy phân tích CO môi trường xung quanh dựa trên nguyên lý hồng ngoại IR và Gas filter Correlation (lọc khí tương quan)
* Màn hình hiển thị màu, khả năng đăng nhập dữ liệu, và tăng cường giao tiếp qua cổng Ethernet, USB và RS232
* Dễ dàng vận hành, thanh công cụ vận hành với phần mềm cho phép truy cập điều kiện và chẩn đoán và chức năng ghi giản đồ cho phép người dùng xem chuối thời gian giá trị đọc CO
* Chức năng tự động bù trừ nhiệt độ
* Chức năng đăng nhập dữ liệu bên trong

**2. Thông số kỹ thuật:*** Dải đo rộng với người dùng tùy chọn trong khoảng: 0 – 200ppm
* Dải đo theo chuẩn EPA: 0 – 50ppm
* Độ nhiễu: <0.2ppm
* Giới hạn phát hiện LOD: <0.04ppm
* Độ trôi Zero: <0.1ppm sau 24 giờ
* Độ trôi Span: <0.5% giá trị đọc/ tuần
* Độ chính xác: 0.5% trên toàn dải
* Độ tuyến tính: <1% trên toàn dải
* Lưu lượng hút mẫu: 0.5 – 1LPM
* Nhiệt độ vận hành: 5 – 45độ C
* Nguồn cấp: 90-264 VAC, 100 VA, 50/60 Hz, 200 watts
* Hiệu điện thế vào: 0.1V, 1V, 2V, 5V, 10V
* Cổng ra: Rear Panel: Ethernet, USB Device, USB Host (2), RS232/485 (2)
* Kích thước: HxWxD = 133 x 432 x 571.5 mm
* Khối lượng: 10.3kg
* Phù hợp US EPA: RFCA-0817-248

**3. Cung cấp bao gồm:*** Máy phân tích CO môi trường xung quanh, Model: 6050
* Bộ phụ kiện tiêu chuẩn:
* Bộ kit cho Zero/Span calibration
* Rắc gắn Rack Mount Kit 19"
* Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt
 | **01** | **Bộ** |  |  |
| **3** | **6020** | **Máy phân tích SO2 môi trường xung quanh****Model: 6020****Hãng sản xuất: SABIO – Mỹ****Xuất xứ: Mỹ*****ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN: TCVN 7726-2007 SO2*****1. Tính năng kỹ thuật:*** Máy phân tích SO2 môi trường xung quanh dựa trên nguyên lý huỳnh quang cực tím
* Màn hình hiển thị màu, khả năng đăng nhập dữ liệu, và tăng cường giao tiếp qua cổng Ethernet, USB và RS232/ 485
* Dễ dàng vận hành, thanh công cụ vận hành với phần mềm cho phép truy cập điều kiện và chẩn đoán và chức năng ghi giản đồ cho phép người dùng xem chuối thời gian giá trị đọc SO2
* Chức năng tự động bù trừ nhiệt độ
* Chức năng đăng nhập dữ liệu bên trong

**2. Thông số kỹ thuật:*** Dải đo rộng với người dùng tùy chọn trong khoảng: 0 – 50ppb đến 0 – 20ppm
* Dải đo theo chuẩn EPA: 0 – 500ppb
* Độ nhiễu: <0.2ppb
* Giới hạn phát hiện LOD: <0.4ppb
* Độ trôi Zero: <0.5ppb sau 24 giờ
* Độ trôi Span: <0.5% giá trị đọc/ 24 giờ
* Chu kỳ thời gian: mẫu/ giây
* Độ chính xác tuyến tính: 1% trên toàn dải
* Lưu lượng hút mẫu: 0.4 – 0.8LPM
* Nhiệt độ vận hành: 5 – 40độ C
* Nguồn cấp: 90-264 VAC, 100 VA, 50/60 Hz, 200 watts
* Hiệu điện thế vào: 0.1V, 1V, 2V, 5V, 10V
* Cổng ra: Rear Panel: Ethernet, USB Device, USB Host (2), RS232/485 (2)
* Kích thước: HxWxD = 133 x 432 x 571.5 mm
* Khối lượng: 10.3kg
* Phù hợp US EPA: RFSA-0616-237

**3. Cung cấp bao gồm:*** Máy phân tích SO2 môi trường xung quanh, Model: 6020
* Bộ phụ kiện tiêu chuẩn:
* Bộ kit cho Zero/Span calibration
* Rắc gắn Rack Mount Kit 19"
* Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt
 | **01** | **Bộ** |  |  |
| **4** | **6040** | **Máy phân tích NO/ NO2/ NOx môi trường xung quanh****Model: 6040****Hãng sản xuất: SABIO – Mỹ****Xuất xứ: Mỹ****1. Tính năng kỹ thuật:*** Máy phân tích NO/ NO2/ NOx môi trường xung quanh dựa trên nguyên lý quang hóa Chemiluminescence Method
* Màn hình hiển thị màu, khả năng đăng nhập dữ liệu, và tăng cường giao tiếp qua cổng Ethernet, USB và RS232/ 485
* Dễ dàng vận hành, thanh công cụ vận hành với phần mềm cho phép truy cập điều kiện và chẩn đoán và chức năng ghi giản đồ cho phép người dùng xem chuối thời gian giá trị đọc NO/ NO2/ NOx
* Chức năng tự động bù trừ nhiệt độ
* Chức năng đăng nhập dữ liệu bên trong

**2. Thông số kỹ thuật:*** Dải đo rộng với người dùng tùy chọn trong khoảng: 0 – 50ppb đến 0 – 20ppm
* Dải đo theo chuẩn EPA: 0 – 500ppb
* Độ nhiễu: <0.2ppb
* Giới hạn phát hiện LOD: <0.4ppb
* Độ trôi Zero: <0.5ppb sau 24 giờ
* Độ trôi Span: <1% giá trị đọc/ 24 giờ
* Độ chính xác tuyến tính: 0.5% trên toàn dải
* Lưu lượng hút mẫu: 0.4 – 0.8LPM
* Nhiệt độ vận hành: 5 – 45độ C
* Nguồn cấp: 90-264 VAC, 100 VA, 50/60 Hz, 200 watts
* Hiệu điện thế vào: 0.1V, 1V, 2V, 5V, 10V
* Cổng ra: Rear Panel: Ethernet, USB Device, USB Host (2), RS232/485 (2)
* Kích thước: HxWxD = 133 x 432 x 571.5 mm
* Khối lượng: 10.3kg
* Phù hợp US EPA: RFNA-0418-250

**3. Cung cấp bao gồm:*** Máy phân tích NO/ NO2/ NOx môi trường xung quanh, Model: 6040
* Bộ phụ kiện tiêu chuẩn:
* Bộ kit cho Zero/Span calibration
* Rắc gắn Rack Mount Kit 19"
* Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt
 | **01** | **Bộ** |  |  |
| **5** | **4010M** | **Thiết bị pha loãng khí chuẩn tích hợp bộ tạo O3****Model: 4010M****Hãng sản xuất: SABIO – Mỹ****Xuất xứ: Mỹ****1. Tính năng kỹ thuật:*** Người dùng có thể dễ dàng thực hiện chính xác việc pha loãng khí, ozone và chuẩn độ pha khí (GPT). Với công nghệ mới nhất, Model 4010 được thiết kế để thiết lập một tiêu chuẩn mới về chất lượng và hiệu suất cho một loạt các ứng dụng trong giám sát không khí xung quanh ở cả mức độ vết, giám sát phát thải(CEM), khí dễ tan, mùi ....
* Bộ hiệu chuẩn Model 4010 sử dụng công nghệ vi xử lý để phân phối và kiểm soát khí chính xác cùng với nhiều đường cong phù hợp để tuyến tính hóa đầu ra mong muốn cho mục đích đã định. Thiết bị có thể được vận hành thủ công hoặc tự động để tiến hành hiệu chuẩn hoặc kiểm tra các cho yêu cầu phương pháp của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA).
* Bộ điều khiển lưu lượng khối chính xác cao (MFC,) tuỳ chọn cùng cùng máy tạo và tia cực tím (UV) đảm bảo nồng độ khí (SO2, H2S, NO, CO, HC và O3) là đáng tin cậy
* Model 4010 có thể lưu trữ 20 trình tự hiệu chuẩn, với tối đa 20 mức độ tập trung trong mỗi trình tự. Điều khiển trên thiết bị hoặc từ xa được thực hiện bằng bàn phím trên máy, bàn phím ngoài, cổng RS-232 hoặc Ethernet qua phần mềm cho phép cái đặt đơn giản và truy cập theo thời gian thực

**Dòng khí:*** Bộ điều khiển lưu lượng lớn pha loãng, 0-10 SLM
* Bộ điều khiển lưu lượng khối nguồn, 0-100 SCCM
* 2 Cổng đầu vào khí hiệu chuẩn và 1 cổng thanh lọc
* 3 cổng đầu ra và 1 cổng thông hơi
* 1 cổng đầu vào khí pha loãng

**Thiết bị điện tử*** Màn hình màu
* Bàn phím màng 47 nút
* 24 đầu vào / đầu ra kỹ thuật số
* 2 cổng nối tiếp, RS232, USB
* Cổng kết nối bàn phím PC
* Cổng máy in
* Port Cổng kiểm soát nguồn không khí

**Điện:*** Tiêu chuẩn 90-264 VAC, 150-300 VA, tần số 50/60 Hz

**Tính năng tùy chọn*** Bộ điều khiển lưu lượng pha loãng thay thế, Phạm vi 1-20 SLM
* Bộ điều khiển lưu lượng khối nguồn thay thế, Phạm vi 1-2 SLM
* Bộ điều khiển lưu lượng khối nguồn thứ hai, Phạm vi 1-2 SLM
* Cổng đầu vào khí hiệu chuẩn bổ sung
* Pha trộn đa nguồn
* Cổng thẩm thấu
* Trạng thái bổ sung I / O Bits lên tới 24 Tổng cộng
* Trình điều khiển điện từ nội bộ
* Máy tạo Ozone nội bộ với khả năng chuẩn độ pha khí (GPT)
* Vòng điều khiển Servo quang Ozone UV
* Trường hợp vận chuyển tác động cao
* Phiên bản Rack Mount với Máy quang kế UV bên trong (Model 2010D)
* Cổng đầu vào khí hiệu chuẩn bổ sung
* Pha trộn đa nguồn
* Cổng thẩm thấu Cổng đầu ra bổ sung
* Cổng đầu vào khí pha loãng thứ hai
* Bộ tạo ozone bằng tia UV ServoControl Loop

**2. Thông số kỹ thuật:****Hệ thống pha loãng*** Đầu vào khí pha loãng: 01 đầu (tuỳ chọn đầu thứ 2)
* Đầu vào nguồn khí: 04 đầu tiêu chuẩn, 1 đầu lọc và tuỳ chọn 2 đầu bổ sung
* Bộ điều khiển dòng chảy pha loãng: 0-10 SLPM (tiêu chuẩn), tuỳ chọn lên 0-20 SLPM
* Bộ điều khiển lưu lượng lớn: 0-100 SCCM, 0-10.000 SCCM
* Bộ điều khiển lưu lượng nguồn thứ 2: 0-10.000 SCCM
* Độ chính xác: ≤ ± 0,5% Toàn thang đo
* Độ lặp lại: ≤ ± 0,15% Toàn thang đo
* Độ tuyến tính: <± 0,5% toàn thang đo
* Áp suất đầu vào: 10 SLPM @ 0-30 PSIG, Phạm vi tùy chọn: 20 SLPM @ 30 PSIG
* Ống dẫn khí đầu ra: 3 đầu ra, 1 lỗ thông hơi (tiêu chuẩn)
* Đầu ra khác: 6 đầu ra tiêu chuẩn, 2 đầu tuỳ chọn bổ sung

**Tích hợp máy tạo Ozone bên trong:*** Đầu ra: 0,01-1,0 ppm @ 4,5 SLPM
* Độ chính xác: ± 1% Điểm đặt hoặc ± 2 ppb @ 5 SLPM
* Lưu lượng danh nghĩa: 100 SCCM, ± 1 SCCM
* Nhiệt độ đèn UV: 50 ° C, ± 0,1 ° C

**Tích hợp bộ quang kế hấp thụ tia UV:*** Phạm vi tiêu chuẩn: 0,05 - 1,5 ppm (có thể chọn)
* Độ tuyến tính: ± 1 ppb hoặc ± 1% của toàn thang đo (lớn hơn hai)
* Độ chính xác: ± 1 ppb
* Điểm trôi zero: <± 1,0 ppb trong 24 giờ hoặc 30 ngày
* Lưu lượng: 1 L
* Đầu ra analog: 3 dải 5V, 1V, 100 mV

**Bộ gia nhiệt tuỳ chọn:*** Vật liệu buồng: Thủy tinh hoặc Teflon
* Kích thước buồng: 1 ống Perm (Mọi kích thước)
* Nhiệt độ có thể điều chỉnh: 5 ° C, nhiệt độ môi trường đến 65 ° C
* Độ chính xác nhiệt độ: ≤ ± 0,1 ° C
* Giao diện hiệu chuẩn:
* 47 nút điều khiển
* Chương trình: 20 trình tự hiệu chuẩn do nhà máy xác định (mỗi lần <20 điểm)
* Các loại hiệu chuẩn: Pha loãng khí, Ozone, GPT
* Loại khí: 2 khí pha loãng, 20 đầu khí nguồn
* Hiệu chuẩn tự động: 20 chương trình điều khiển hẹn giờ thực hiện các chuỗi hiệu chuẩn do người dùng xác định trong vòng 7 ngày
* Đầu vào kỹ thuật số: 24 trạng thái I / O cho các chức năng hiệu chuẩn
* Các kiểu đầu vào kỹ thuật số: đóng tiếp xúc hoặc logic TTL
* Đầu ra kỹ thuật số: 24 trạng thái đầu ra theo dõi chức năng hiệu chuẩn\
* Kết nối: RS232, Ethernet TCP / IP, thiết bị USB

**Thông số khác:*** Kích thước: 7.00 “ (17,8 cm) H x 17 “ (43,2 cm) W 20 “ (50,8 cm) D
* Trọng lượng: 30 lbs. (13,6 kg)
* Điện áp đầu vào: 90 - 264 VAC, 150-300 VA, 50/60 Hz

**3. Cung cấp bao gồm:*** Thiết bị pha loãng khí chuẩn với bộ phụ kiện tiêu chuẩn:
* Bộ điều khiển pha loãng khí chuẩn (Diluent Mass Flow Controller) 0-10 SLM
* Bộ điều khiển nguồn (Source Mass Flow Controller) 0-100 SCCM
* 04 cổng khí
* Nguồn cấp 98 – 264V/ 50/60Hz
* Tích hợp bộ máy đo Ozon 0.05 – 1.5ppm tại 5 SLM
* Tích hợp bộ đo quang hấp thụ tia UV
* Gía treo
* Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Tiếng Việt
 | **01** | **Bộ** |  |  |
| **6** | **2020 EXP** | **Thiết bị tạo khí Zero di động****Model: 2020 EXP****Hãng sản xuất: SABIO – Mỹ****Xuất xứ: Mỹ****1. Tính năng kỹ thuật:*** Model 2020-EXP là một nguồn di động cung cấp không khí khô, sạch được thiết kế đáp ứng nhiều yêu cầu cho lĩnh vực môi trường, như việc lọc cung cấp không khí cho các hệ thống hiệu chuẩn, pha loãng khí chuẩn. Với kích thước và trọng lượng nhỏ khiến Model 2020-EXP trở thành sản phẩm tối ưu cho việc mang theo để thao tác ngay tại hiện trường.
* Model 2020-EXP sử dụng hệ thống làm khô thẩm thấu bên trong để loại bỏ độ ẩm và được kết hợp với hộp lọc để lọc NO, NO2, 03, SO2 và H2S.
* Bộ điều khiển chuyển tiếp đơn giản cho phép tùy chỉnh trên bảng điều khiển phía trước, với các tùy chọn đặt tần suất và thời lượng lọc để có hiệu suất tối ưu. Ngoài ra, thiết bị sẽ tự động thoát hơi ẩm và không khí có áp suất sau khi tắt nguồn.
* Model 2020-EXP là một thiết kế khung máy tách rời có mô-đun Điều khiển / Làm sạch có thể tháo rời và mô-đun bơm rời riêng biệt có thể được sử dụng cùng nhau hoặc độc lập. Thiết kế chia nhỏ cho phép phân bổ trọng lượng tổng thể của thiết bị để người dùng dễ dàng mang theo trong những vị trí khó tiếp cận. Tất cả các mô-đun của thiết có thể được giữ trong vali có tay cầm và bánh xe.
* Có thể điều khiển từ xa bằng cách sử dụng cổng và cáp điều khiển kết hợp với các thiết bị hiệu chuẩn, pha loãng Sabio. Tính năng độc quyền này cho phép người dùng khởi động và dừng thiết bị khi cần để tránh thời gian chạy không tải, tăng tuổi thọ máy bơm và giảm thời gian bảo dưỡng.
* Tính năng tiêu chuẩn:
* Tiêu chuẩn 30 LPM tại 35 PSIG
* Chế độ áp suất hoặc chân không cho mô-đun bơm
* Làm ngưng tụ / làm sạch để loại bỏ độ ẩm
* Tần số lọc tự động
* Mặt trước gắn bộ điều chỉnh và đồng hồ áp suất có thể tùy chỉnh
* Có công tắc bộ lọc
* Máy sấy thẩm thấu bên trong
* Bộ lọc NO, NO2, O3, SO2, H2S
* Nhỏ gọn với tay cầm chắc chắn, dễ dàng mang đi.
* Tùy chọn thêm bộ xúc tác Oxi hóa (CO) hoặc Hydrocacbon (HC) để loại bộ CO và HC.

**2. Thông số kỹ thuật:*** Chất lượng không khí
* Tiêu chuẩn: NO, NO2, O3, SO2, H2S <0.025 ppb
* Với bộ xúc tác Oxy hóa CO: CO < 5ppb
* Kích thước: 279 x 431 x 533 mm
* Khối lượng trung bình 30Lbs (13,6kg)
* Nguồn điện: 196-264 VAC – 50/60 Hz

**3. Cung cấp bao gồm:*** Thiết bị lọc tạo khí Zero 2020EXP kèm vali đựng.
* Bộ lọc xúc tác Oxy hóa CO
* Phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất
* Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh – tiếng Việt.
 | **01** | **Bộ** |  |  |

**ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:**

*Giá trên đã bao gồm tiền hàng, thuế nhập khẩu, thuế VAT, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì.*

***CHƯA BAO GỒM*** *chi phí KIỂM ĐỊNH – HIỆU CHUẨN (Hổ trợ giá gốc bởi đơn vị* ***vietCALIB®*** *khi mua hàng từ Việt Nguyễn – Liên hệ:* ***1900 066870 –*** *email:* ***info@vietcalib.vn****)*

1. **Tiêu chuẩn và chất lượng:** Thiết bị mới 100% , nguyên đai, nguyên kiện – theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
2. **Giao hàng và cung cấp dịch vụ:**

**2.1. Thời gian giao hàng:**

* **Hàng không có sẵn:** Giao hàng trong vòng **10 tuần** kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng và bên bán nhận đủ tiền thanh toán đợt 1.

**2.2. Địa điểm giao hàng:** Phòng thí nghiệm của CHỦ ĐẦU TƯ.

**2.3. Lắp đặt, đào tạo sử dụng:** Tại địa điểm đã nêu của mục 2.2 *(Phòng thí nghiệm đáp ứng điều kiện lắp đặt của nhà sản xuất và người sử dụng thiết bị có chuyên môn phù hợp).*

**3. Dịch vụ sau bán hàng:**

**3.1. Bảo hành:**

* Thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu (nhưng không quá 13 tháng kể từ ngày thông báo giao hàng).
* Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thuỷ tinh, vật tư tiêu hao…
* **Trung tâm Bảo hành:**
* **Tại HCM:** Số N36, Đường số 11 - Tân Thới Nhất 17, Khu phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. HCM

Tel: 028.66 570570 – Mail: service@vietnguyenco.vn – Hotline: 0888. 663300

* **Tại HN:** Số 138 Đ. Phúc Diễn, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024. 32 009276 – Mail: service@vietnguyenco.vn – Hotline: 0888. 663300

* **Tại Đà Nẵng:** Số 59 Đ. Phạm Tư, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng

Tel: 023.66 566570 – Mail: service@vietnguyenco.vn – Hotline: 0888. 663300

**3.2. Địa điểm bảo hành:** Tại địa điểm đã nêu của mục 2.2

**3.3. Bảo trì:** Theo tiêu chuẩn/khuyến cáo của hãng sản xuất, thực hiện tại địa điểm đã nêu của mục 2.2

**4. Thanh toán:**

**4.1. Hình thức thanh toán**: Chuyển khoản theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại Thương tại thời điểm thanh toán.

**4.2. Tiến độ thanh toán:** Thanh toán làm 2 đợt

**Đợt 1:** 50% giá trị hợp đồng trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng

**Đợt 2:** 50% giá trị hợp đồng còn lại trong vòng 07 ngày, kể từ ngày thông báo giao hàng và trước khi giao hàng

**4.3. Tài khoản thanh toán:**

* Số tài khoản thụ hưởng: 041 0101 0022 700
* Tại: Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
* Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nguyễn
* MST: 0 3 1 1 1 4 6 2 3 3 5

**5. Thời hạn báo giá:** Phiếu báo giá có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi trên

|  |  |
| --- | --- |
| **Mọi thông tin xin liên hệ:*** ***Nguyễn Hoàng Long (Mr.)***
* ***H/p:*** *0932 664422*
* ***Tel:*** *(028). 66 570570 – (024).32 009276*
* ***Fax:*** *(028). 35 951053*
* ***Mail:*** *long@vietnguyencov.vn*

*longvietnguyenco@gmail.com* | **CÔNG TY TNHH TMDV KT VIỆT NGUYỄN****P. GIÁM ĐỐC** **NGUYỄN HOÀNG LONG** |