**BẢNG BÁO GIÁ**

Ngày: .. /…/ 20…

Số: LTN220303 /DLHCM/01

|  |  |
| --- | --- |
| **Kính gửi**  | **Anh/ Chị/ Phòng ban – bộ phận** |
|  | **QUÝ CÔNG TY (Thông tin công ty/ Đơn vị)** |
|  | **Địa chỉ:** |
|  | **Tel:**  |
|  | **Email:**  |
|  | **Dự án:**  |

**Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật VIỆT NGUYỄN** ([www.vietnguyenco.vn](http://www.vietnguyenco.vn)) xin trân trọng gởi đến **Quý khách hàng** bảng báo giá các thiết bị như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã/** **Code**  | **TÊN THIẾT BỊ****/ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT** | **SL** | **ĐVT** | **ĐƠN GIÁ****(VNĐ)** | **THÀNH TIỀN****(VNĐ)** |
| **1** | **PB 620M** | **Cân 03 số lẻ, 620g****Model: PB 620M****Hãng sản xuấ: Precisa – Thụy Sỹ****Xuất xứ: Thụy Sỹ**1. Cân 3 số lẻ 620 g PB 620M Precisa - Thụy Sỹ - Việt Nguyễn Co., Ltd**Tính năng kỹ thuật:**
* PB 520 series sử dụng công nghệ lai tiên tiến PHASbloc được lên ý tưởng, phát triển và sản xuất tại Thụy Sỹ.
* PB 520 series Precisa hoàn toàn phù hợp với các ứng dụng: nghiên cứu phòng thí nghiệm, ngành dược, thực phẩm, công nghiệp sản xuất đèn, hàng tiêu dùng, nhựa và polymer, môi trường, QA/QC

***Điểm nổi bật:**** Công nghệ PHASTbloc bên trong (công nghệ cảm biến tiên tiến lai ghép Precisa)
* Thiết kế chắc chắn và bền.
* Màn hình LCD với bàn phím lớn
* Bàn phím màng 5 phím.
* Phạm vi ứng dụng rộng rãi.
* Hiển thị ổn định
* Chuẩn nội (dòng SCS)
* Thiết bị giao diện con người(HID).
* USB (ổ đĩa flash)
* Đa ngôn ngữ.
* Bộ lọc kỹ thuật số được tải tiến để loại bỏ các tác động bên ngoài.
* Tiết kiệm không gian.
* Độ ổn định tối đa, 04 chân của cân có thể điều chỉnh được.

***Tính năng chính:**** Thụy Sĩ sản xuất
* Màn hình LCD có đèn nền
* Hệ thống tự hiệu chuẩn, hoàn toàn tự động (tùy chọn)
* Hiệu chuẩn bên ngoài (với cảnh báo hiệu chuẩn)
* Đồng hồ (bản in GLP / GMP, tự động cal, v.v.)
* Cân dưới cân
* Bảo vệ chống trộm (cơ khí và mã)
* Giao diện RS232 (PC / Máy in)
* Máy chủ USB (mã vạch, ổ đĩa flash,…)
* Thiết bị USB (với PC)
* Thiết bị giao diện con người (với PC
* Phê duyệt loại EU / OIML (theo yêu cầu)
* Bộ nhớ Alibi tích hợp (như một phần của Xác minh EC)
* Hỗ trợ IQ / OQ / PQ

***Tính năng yêu cầu (Lựa chọn thêm):**** Kết nối Ethernet
* Kết nối wifi
* Kết nối Bluetooth
* Touch-Less-Sensor (Lá chắn nháp, bì, in,…)
* I / O bên ngoài (Tare, Print,…, Relais)

***Các ứng dụng***:* Đơn vị g, mg, ozt, lb, lạng, v.v.
* Cân %.
* Đếm mảnh
* Cân động vật
* Cân khác biệt động lực (cân trên tàu)
* Chuyển đổi miễn phí, chuyển đổi khu vực
* Kiểm tra khối lượng.
* Tổng đơn thuần (Thêm tổng kết, Liều lượng)
* Thống kê số liệu
* Ghi dữ liệu
* Xác định tỷ trọng (chất lỏng, chất rắn,…)
* Kiểm tra độ lặp lại tự động
1. **Thông số kỹ thuật:**
* Khả năng cân: 620 g
* Khả năng đọc: 1mg
* Độ lặp lại (load > 5%): 1 mg
* Độ tuyến tính: 1.5 mg
* Kích thước đĩa cân: Ø120 mm
* Class / „e“: II/ 10mg
* Thời gian phản hồi: 1.5 giây
* Trọng lượng: 6.6 kg
* Độ nhạy trôi (10–30°C) 2 ppm / °C
1. **Cung cấp bao gồm:**
* Cân 03 số lẻ PB 620M kèm các phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm.
* Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt.
 | **01** | **Bộ** |  | ***HÀNG CÓ SẴN*** |

***+++ CƠ CHẾ HỖ TRỢ KỸ THUẬT VỚI CÁC THIẾT BỊ: GC/ GCMS/GCMSMS/ HPLC/ AMINOACID/ TOC/ AAS/ ICP/ IC/ Sắc ký điều chế/ Phân tích Hg…:***

* *Bảo hành 12 tháng (định kỳ bảo trì 06 tháng/ lần trong giai đoạn bảo hành);*
* *Bảo trì miền phí 12 tháng sau khi hết hạn bảo hành (định kỳ bảo trì 06 tháng/ lần);*
* *Hiệu chuẩn miễn phí 2 lần trong giai đoạn bảo hành/ bảo trì bởi công ty* ***vietCALIB® (***[***www.vietcalib.vn***](http://www.vietcalib.vn)***) / thực hiện kết hợp với giai đoạn bảo trì định kỳ miễn phí;***

 **ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:**

*Giá trên đã bao gồm tiền hàng, thuế nhập khẩu, thuế VAT, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì.*

***CHƯA BAO GỒM*** *chi phí HIỆU CHUẨN (Hổ trợ giá gốc bởi đơn vị* ***vietCALIB®*** *khi mua hàng từ Việt Nguyễn – Liên hệ:* ***1900 066870 –*** *email:* ***info@vietcalib.vn****)*

1. **Tiêu chuẩn và chất lượng:** Thiết bị mới 100% , nguyên đai, nguyên kiện – theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
2. **Giao hàng và cung cấp dịch vụ:**

**2.1. Thời gian giao hàng:**

* **Hàng có sẵn:** Giao hàng trong vòng **03 ngày** kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng và bên bán nhận đủ tiền thanh toán đợt 1.
* **Hàng không có sẵn:** Giao hàng trong vòng **08-10 tuần** kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng và bên bán nhận đủ tiền thanh toán đợt 1.

**2.2. Địa điểm giao hàng:** Phòng thí nghiệm của chủ đầu tư.

**2.3. Lắp đặt, đào tạo sử dụng:** Tại địa điểm đã nêu của mục 2.2 *(Phòng thí nghiệm đáp ứng điều kiện lắp đặt của nhà sản xuất và người sử dụng thiết bị có chuyên môn phù hợp).*

**3. Dịch vụ sau bán hàng:**

**3.1. Bảo hành:**

* Thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu (nhưng không quá 13 tháng kể từ ngày thông báo giao hàng).
* Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thuỷ tinh, vật tư tiêu hao…
* **Trung tâm Bảo hành:** | Mail: service@vietnguyenco.vn – Hotline: 0888. 663300
* **Tại HCM:** Số N36, Đường số 11 - Tân Thới Nhất 17, Khu phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12
* **Tại HN:** Tầng 1 – toà nhà Intracom , Số 33 Cầu Diễn, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm
* **Tại Đà Nẵng:** Số 10 Lỗ Giáng 05, P. Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ
* **Tại Cần Thơ:** Số 275 Xuân Thuỷ, KDC Hồng Phát, P. An Bình, Q. Ninh Kiều

**3.2. Địa điểm bảo hành:** Tại địa điểm đã nêu của mục 2.2

**3.3. Bảo trì:** Theo tiêu chuẩn/khuyến cáo của hãng sản xuất, thực hiện tại địa điểm đã nêu của mục 2.2

**4. Thanh toán:**

**4.1. Hình thức thanh toán**: Chuyển khoản theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại Thương tại thời điểm thanh toán.

**4.2. Tiến độ thanh toán:** Thanh toán theo thỏa thuận; cụ thể:

**01 đợt:** Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng và trước khi giao hàng

**Đợt 1:** 50% giá trị hợp đồng trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng

**Đợt 2:** 50% giá trị hợp đồng còn lại trong vòng 07 ngày, kể từ ngày thông báo giao hàng và trước khi giao hàng

**Đợt 2:** 50% giá trị hợp đồng còn lại trong vòng 07 ngày, kể từ ngày giao hàng, nghiệm thu thanh lý và xuất hóa đơn tài chính hợp lệ

**4.3. Tài khoản thanh toán:**

* Số tài khoản thụ hưởng: 041 0101 0022 700
* Tại: Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
* Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nguyễn
* MST: 0 3 1 1 1 4 6 2 3 3 5

**5. Thời hạn báo giá:** Phiếu báo giá có giá trị trong vòng 20 ngày kể từ ngày ghi trên.

|  |  |
| --- | --- |
| **Mọi thông tin xin liên hệ:*** ***Nguyễn Hoàng Long (Mr.)***
* ***H/p:*** *0932 664422*
* ***Tel:*** *(028). 66 570570 – (024).32 009276*
* ***Fax:*** *(028). 35 951053*
* ***Mail:*** *long@vietnguyencov.vn*

*longvietnguyenco@gmail.com* | **CÔNG TY TNHH TMDV KT VIỆT NGUYỄN****GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH** **NGUYỄN HOÀNG LONG** |