BẢNG BÁO GIÁ

Ngày: 01/ 10/ 2025

Số: SO…/ 01

| Kính gửi | CÔNG TY |
| --- | --- |
|  | Địa chỉ: |
|  | Tel: ‬‬‬‬‬‬‬‬ |
|  | Email: |
|  | Dự án: |

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nguyễn xin trân trọng gởi đến Quý khách hàng bảng báo giá các thiết bị như sau:

| STT | Mã/ Code | TÊN THIẾT BỊ / ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | SL | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | THÀNH TIỀN (VNĐ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Máy chuẩn độ Karl Fischer theo điện lượng Model: AQ-300 (Code: D320143-B) Hãng sản xuất: Hiranuma - Nhật Xuất xứ: Nhật - Thông số kỹ thuật: - Phương pháp chuẩn độ: coulometric KF - Phương pháp điều khiển điện phân: - Điện phân bằng dòng cố định - Điện phân không liên tục gần điểm cuối - Phương pháp điều khiển chuẩn độ: phương pháp xác định thế phân cực AC - Khoảng đo: 10μgH₂0 – 99mgH₂O - Đơn vị hiển thị: μgH₂O,ppm,% - Độ chính xác: Trong CV 0,3% (1g 1mgH₂O / mL nước trong metanol đo được 10 lần) - Thời gian đo: - Nhanh: 1.2mg H₂O/phút (20μg H₂O/Giây) - Chậm: 0.6mg H₂O/phút (10μg H₂O/Giây) - Dung tích bình điện phân: 150 mL - Màng điện phân: màng trao đổi ion - Màng hình: 16 chữ số x 2 dòng LCD màu đen. - Chức năng file: 4 file cho các thông số chuẩn độ - Khả năng lưu trữ dữ liệu: 20 dữ liệu - Chức năng mềm GLP: Duy trì và kiểm tra độ chính xác của bình điện phân - Cổng vào/ ra: - RS-232C: 2 cổng - 1 giao diện cho máy in - Tích hợp phần mềm thu thập dữ liệu - Chức năng tuân thủ GPL - Nguồn cấp: AC200-240V, 50/60Hz, 100VA - Kích thước WxDxH: 310x270x170 mm - Khối lượng: 5kg - Cung cấp bao gồm: - Máy chuẩn độ Karl Fischer AQ-300 tích hợp máy khuấy từ trên thân máy - Phần mềm thu thập dữ liệu AQUANet - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt | 01 | Bộ |  |  |  |
|  |  | - Hoá chất – dung môi chuẩn độ HYDRANAL Coulomat AG-H 500mL Code: 34843-500ML Hoặc tương đương HYDRANAL Coulomat CG 10x5mL ống Code: 34840-50ML Hoặc tương đương Water standards 0.01% Code: 1.88050 Hoặc tương đương |  |  |  | Khách hàng tự chuẩn |  |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |  |
| Thuế VAT 8%: |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng bao gồm thuế VAT: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bằng chữ: đồng./. |  |  |  |  |  |  |

ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:

Giá trên đã bao gồm tiền hàng, thuế nhập khẩu, thuế VAT, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì. Chưa bao gồm chi phí, dịch vụ tờ khai đối với Khách hàng thuộc Khu phi thuế quan

- Tiêu chuẩn và chất lượng: Thiết bị mới 100% , nguyên đai, nguyên kiện – theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Giao hàng và cung cấp dịch vụ:

2.1. Thời gian giao hàng:

- Hàng có sẵn: Giao hàng trong vòng 7 - 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng và bên bán nhận đủ tiền thanh toán đợt 1.

- Hàng không có sẵn: Giao hàng trong vòng 12 - 16 tuần kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng và bên bán nhận đủ tiền thanh toán đợt 1.

2.2. Địa điểm giao hàng: Phòng thí nghiệm của đơn vị sử dụng.

2.3. Lắp đặt, đào tạo sử dụng: Tại địa điểm đã nêu của mục 2.2 (Phòng thí nghiệm đáp ứng điều kiện lắp đặt của nhà sản xuất và người sử dụng thiết bị có chuyên môn phù hợp).

3. Dịch vụ sau bán hàng:

3.1. Bảo hành:

- Thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu (nhưng không quá 13 tháng kể từ ngày thông báo giao hàng).

- Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thuỷ tinh, vật tư tiêu hao…

- Trung tâm Bảo hành:

- Tại HCM: Số N36,  Đường số 11, Phường Đông Hưng Thuận

Tel: 028.66 570570 – Mail: service@vietnguyenco.vn – Hotline: 0888. 663300

- Tại HN: Tầng 1, Toà nhà Intracom, Số 33 Đ. Cầu Diễn, Phường Xuân Phương

Tel: 024. 32 009276 – Mail: service@vietnguyenco.vn – Hotline: 0888. 663300

- Tại Đà Nẵng: Số 10 Lỗ Giáng 05 – P. Hoà Xuân

Tel: 023.66 566570 – Mail: service@vietnguyenco.vn – Hotline: 0888. 663300

3.2. Địa điểm bảo hành: Tại địa điểm đã nêu của mục 2.2

3.3. Bảo trì: Theo tiêu chuẩn/khuyến cáo của hãng sản xuất, thực hiện tại địa điểm đã nêu của mục 2.2

4. Thanh toán:

4.1. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại Thương tại thời điểm thanh toán.

4.2. Tiến độ thanh toán: Thanh toán cụ thể như sau:

Đợt 1: 30% giá trị hợp đồng trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng.

Đợt 2: 50% giá trị hợp đồng trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo giao hàng và nhận được hàng hoá.

Đợt 3: 20% giá trị hợp đồng còn lại trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn thành bàn giao hàng hoá và chứng từ hợp lệ.

4.3. Tài khoản thanh toán:

- Số tài khoản thụ hưởng: 041 0101 0022 700

- Tại: Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nguyễn

- MST: 0 3 1 1 4 6 2 3 3 5

5.   Thời hạn báo giá: Phiếu báo giá có giá trị 30 ngày.

Rất mong được sự xem xét và ủng hộ của Quý khách hàng!

| Mọi thông tin xin liên hệ: - Mr. Nguyễn Ngọc Sơn - Tel: 0824664422 - Mail: son.nguyen@vietnguyenco.vn sonvietnguyenvn@gmail.com | CÔNG TY TNHH TMDV KT VIỆT NGUYỄN GIÁM ĐỐC NGUYỄN HOÀNG LONG |
| --- | --- |