BẢNG BÁO GIÁ

Ngày: 01/ 10/ 2025

Số: SO…/ 01

| Kính gửi | CÔNG TY |
| --- | --- |
|  | Địa chỉ: |
|  | Tel: ‬‬‬‬‬‬‬ |
|  | Email: |
|  | Dự án: |

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nguyễn xin trân trọng gởi đến Quý khách hàng bảng báo giá các thiết bị như sau:

| STT | Mã/ Code | TÊN THIẾT BỊ / ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | SL | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | THÀNH TIỀN (VNĐ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Máy chuẩn độ Karl Fischer Volumetric Model: AQV-300 Hãng sản xuất: Hiranuma - Nhật Bản Xuất xứ: Nhật Bản - Thông số kỹ thuật: - Kỹ thuật chuẩn độ: chuẩn độ thể tích Karl Fischer - Phương pháp điều khiển chuẩn độ: thêm chất chuẩn độ gián đoạn trong khi tiếp cận điểm cuối (End point) - Kiểm soát thời gian chờ (INTERVAL): từ 1 đến 99 giây - Kiểm soát thời gian chuẩn độ (T-TIMER): từ 1 ~ 99 phút - Xác định điểm cuối (End point) qua sự khác nhau của thế phân cực AC - Buret: - Số lượng buret: 1 - Độ chính xác trong khoảng: ± 0.15% - Độ lặp lại: ± 0.01 ml - Khoảng đo: 0.1 mgH2O ~ 500mgH2O (10 ppm - 100%) - Thể tích thêm vào nhỏ nhất: 0.005ml - Thể tích cell đo: 150ml - Điều khiển bằng màn hình LCD và bàn phím nhựa mềm - Đơn vị đo: mL, mgH2O, %, ppm - Chức năng tính toán: - Tính toán nồng độ - Chuẩn hóa hệ số - Tính toán thống kê - Tính toán lại (recalculation) - Tích hợp sẵn 4 file thông số chuẩn độ - Dung lượng bộ nhớ trong: 20 dữ liệu - Thông tin dữ liệu in ra từ máy in: ngày đo, số mẫu, thể tích chuẩn độ (ml), giá trị đo được (mg H2O), khối lượng mẫu, độ ẩm, giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, CV, đường cong thời gian - độ ẩm và các thông số cài đặt của phương pháp. - Cổng kết nối: 02 cổng RS232 (kết nối cân phân tích và máy tính), 01 cổng kết nối máy in - Thiết bị phù hợp theo tiêu chuẩn GLP với quy trình thực hiện và bảo quản điện cực thuốc thử … - Nguồn điện: AC 100~240 V, 50/60Hz, 100VA - Kích thước máy chính (WxDxH) 310 x 270 x 300 mm, - Khối lượng: 6 kg - Cung cấp bao gồm: - Thân máy chuẩn độ Karl Fischer AQV-300 tích hợp buret 10ml và khuấy từ - Phần mềm thu thập dữ liệu AQUANet - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt | 01 | Bộ |  |  |  |
|  |  | - Hoá chất – dung môi chuẩn độ CombiTitrant 5 Code: 188005 Hãng sản xuất: MERCK – Đức hoặc tương đương CombiMethanol Code: 188009 Hãng sản xuất: MERCK – Đức hoặc tương đương Water standard 1% Code: 188052 Hãng sản xuất: MERCK – Đức hoặc tương đương |  |  |  | Khách hàng tự chuẩn |  |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |  |
| Thuế VAT 8%: |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng bao gồm thuế VAT: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bằng chữ: đồng./. |  |  |  |  |  |  |

ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:

Giá trên đã bao gồm tiền hàng, thuế nhập khẩu, thuế VAT, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì. Chưa bao gồm chi phí, dịch vụ tờ khai đối với Khách hàng thuộc Khu phi thuế quan

- Tiêu chuẩn và chất lượng: Thiết bị mới 100% , nguyên đai, nguyên kiện – theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Giao hàng và cung cấp dịch vụ:

2.1. Thời gian giao hàng:

- Hàng có sẵn: Giao hàng trong vòng 7 - 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng và bên bán nhận đủ tiền thanh toán đợt 1.

- Hàng không có sẵn: Giao hàng trong vòng 12 - 16 tuần kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng và bên bán nhận đủ tiền thanh toán đợt 1.

2.2. Địa điểm giao hàng: Phòng thí nghiệm của đơn vị sử dụng.

2.3. Lắp đặt, đào tạo sử dụng: Tại địa điểm đã nêu của mục 2.2 (Phòng thí nghiệm đáp ứng điều kiện lắp đặt của nhà sản xuất và người sử dụng thiết bị có chuyên môn phù hợp).

3. Dịch vụ sau bán hàng:

3.1. Bảo hành:

- Thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu (nhưng không quá 13 tháng kể từ ngày thông báo giao hàng).

- Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thuỷ tinh, vật tư tiêu hao…

- Trung tâm Bảo hành:

- Tại HCM: Số N36,  Đường số 11, Phường Đông Hưng Thuận

Tel: 028.66 570570 – Mail: service@vietnguyenco.vn – Hotline: 0888. 663300

- Tại HN: Tầng 1, Toà nhà Intracom, Số 33 Đ. Cầu Diễn, Phường Xuân Phương

Tel: 024. 32 009276 – Mail: service@vietnguyenco.vn – Hotline: 0888. 663300

- Tại Đà Nẵng: Số 10 Lỗ Giáng 05 – P. Hoà Xuân

Tel: 023.66 566570 – Mail: service@vietnguyenco.vn – Hotline: 0888. 663300

3.2. Địa điểm bảo hành: Tại địa điểm đã nêu của mục 2.2

3.3. Bảo trì: Theo tiêu chuẩn/khuyến cáo của hãng sản xuất, thực hiện tại địa điểm đã nêu của mục 2.2

4. Thanh toán:

4.1. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại Thương tại thời điểm thanh toán.

4.2. Tiến độ thanh toán: Thanh toán cụ thể như sau:

Đợt 1: 30% giá trị hợp đồng trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng.

Đợt 2: 50% giá trị hợp đồng trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo giao hàng và nhận được hàng hoá.

Đợt 3: 20% giá trị hợp đồng còn lại trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn thành bàn giao hàng hoá và chứng từ hợp lệ.

4.3. Tài khoản thanh toán:

- Số tài khoản thụ hưởng: 041 0101 0022 700

- Tại: Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nguyễn

- MST: 0 3 1 1 4 6 2 3 3 5

5.   Thời hạn báo giá: Phiếu báo giá có giá trị 30 ngày.

Rất mong được sự xem xét và ủng hộ của Quý khách hàng!

| Mọi thông tin xin liên hệ: - Mr. Nguyễn Ngọc Sơn - Tel: 0824664422 - Mail: son.nguyen@vietnguyenco.vn sonvietnguyenvn@gmail.com | CÔNG TY TNHH TMDV KT VIỆT NGUYỄN GIÁM ĐỐC NGUYỄN HOÀNG LONG |
| --- | --- |